CD4+T细胞分选用免疫磁珠 （RUO级）

目录号（Cat.No）：YFBestSortin-CD4+T-Hu

货号（Lot#）：28-11-2024

包装规格：1~3 mL（根据PBMC细胞起始数量选用）

用途：仅适用于研究目的

产品要点：

- 反应种属：人

- 内 毒 素 < 2 EU/mL

- 性状：棕色液体

- 保存条件：4-8℃，不要冷冻

- 有效期：一年

- 使用说明：

- 有效物质含量：每瓶含有2 mL YFBestSortin CD4+T细胞分选磁珠无菌溶液

- 组成：偶联人源化改造的抗人CD4抗体的葡聚糖磁珠悬浮液，PBS/EDTA缓冲液，0.5%人血白蛋白，泊洛沙姆188；

- 使用：每瓶YFBestSortin CD4+T分选磁珠，可用于1×10E10起始PBMC细胞的分选。建议使用量可参考《YFBestSortin CD4+T分选磁珠使用说明》

- 保证：本产品仅保证在交付给客户时复合我司出厂质控参数，不存在材料上的缺陷。我司不承担任何因产品而造成的财产损失、人身伤害或经济损失。

- 免责声明：使用此产品时，必须遵守本地的法律法规。任何针对靶细胞的应用均属于使用者的责任范围。

- 产品特性：

- 超顺磁性微球，良好特异性，快速的外磁场响应，有效提升分选效率；

- 微球尺寸均一，良好的分散性，不易团聚；

- 50 nm免疫磁珠建议与分选柱联合使用；100 nm免疫磁珠可以采用磁分离架直接快速分离。

- 注意事项：

- YFBestSortin CD4分选磁珠仅供体外使用，不能直接用于治疗或输注给患者；

- 该产品不推荐用于已知或怀疑对右旋糖酐和氧化铁敏感的患者；

- 请勿在产品标签上注明的使用日期后使用；

- 如果包装损坏，请勿使用。仅在小瓶未损坏和密封时使用产品；

- 动物来源：生产过程中未使用任何动物源性的材料。